## 1.-elektroinstalacije
1.1 | ELEKTROINSTALACIJE
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Svetilka za montažo na strop BEGHELLI PALEO 76-05 2x49W T5; IP20, s sijlkami enakovredna in boljše kvalitete | kos | 14 |  | 0
2 | Svetilka za montažo na strop BEGHELLI BS113 (14235) 2x35W T5; IP65, s sijlkami ali enakovredna in boljše kvalitete | kos | 2 |  | 0
3 | Svetilka za montažo na strop BEGHELLI PALEO 76-043/414/C, 600X600x55 s sijalkama ali enakovredna in boljše kvalitete | kos | 8 |  | 0
4 | Svetilka za montažo na strop SIMOVILL S-DROP2-226E, 2x26W; G24q3, IP55 ali enakovredna in boljše kvalitete | kos | 8 |  | 0
5 | Sijalka COMPACT D/E 18W G24q-3 4000K | kos | 8 |  | 0
6 | Svetilka beghelli design led AT 11W SE 1N, IP40 | kos | 7 |  | 0
7 | Sijalka 35W/840 HE TL5 | kos | 32 |  | 0
8 | Sijalka COMPACT D/E 26W G24q-3 4000K | kos | 16 |  | 0
9 | Senzorska svetilka za montažo na strop model PD FL2007 s sijalko ali enakovredna in boljše kvalitete | kom | 10 |  | 0
10 | MONTAŽA Stikalo instalacijsko - navadno-. V kompletu s p/o razvodnico za vgradnjo v opečno, gipskartonsko predelno ali litobetonsko steno. | kos | 7 |  | 0
11 | SAMO MONTAŽA stikalni tablo s 4 kosi navdnih stikal | kpl | 1 |  | 0
12 | SAMO MONTAŽA Stikalo instalacijsko - menjalno. V kompletu s p/o razvodnico za vgradnjo v opečno, gipskartonsko predelno ali litobetonsko steno. | kos | 3 |  | 0
13 | SAMO MONTAŽA stikalni tablo s 7 kosi navdnih stikal ter 1 kos menjalno stikalo | kpl | 1 |  | 0
14 | SAMO MONTAŽA Vtičnica z zaščitnim kontaktom 230 V, 16 A, v kompletu z razvodnico za litobetonsko, gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 36 |  | 0
15 | SAMO MONTAŽA Vtičnica z zaščitnim kontaktom trojna 230 V, 16 A, v kompletu z razvodnico za montažo v parapetni kanal | kos | 1 |  | 0
16 | Vtičnica N/O z zaščitnim kontaktom 230 V, 16 A, vodotesna z zaščitnim pokrovom. (PRIKLOP PORABNIKOV V ŠANKU glede na potrebe) | kos | 4 |  | 0
17 | Vodnik za ozemljitve H07V-K RU/ZE 1 x 6 mm2. za izvedbo dodatne galvanske izenačitve potenciala v šanku, kabelskih kanalih za razsvetljavo in ozvočenje, prezračevanja ter ostalih kov inskih delov. | m | 60 |  | 0
18 | Spoji na kovinske dele - mase na ohišja ventilatorjev, hladilnih in prezračevalnih naprav, kovinskih podbojev vrat ,oken, kabelskih polic šank, odtoki in druge kovinske mase..), spoji so vijačeni oz. uporabiti ustrezen pritrdilni material | kpl | 37 |  | 0
19 | razdelilna omarica (doza) dimenzije 200x250 | kos | 1 |  | 0
20 | razdelilna doza dimenzije 100x100 | kos | 1 |  | 0
21 | MONTAŽA Vtičnica RJ45 dvojna v kompletu z razvodnico fi 60 mm za opečno, gipskartonsko predelno ali litobetonsko steno. | kos | 3 |  | 0
22 | SAMO MONTAŽA vtičica 400V, IP65; 32A | kos | 1 |  | 0
23 | doza 150x150 | kos | 1 |  | 0
24 | kabel Y(ST)Y 20x2x0,8 | m | 15 |  | 0
25 | pregled varnostne razsvetljave, izdelava poročila o pregledu varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
26 | Pregled, meritve, izdaja protokolov | kpl | 1 |  | 0
27 | sodelovanje na teh. pregledu | kpl | 1 |  | 0
28 | Vnašanje spremenb, nastalih med gradnjo, v risbe načrta PZI. Priprava za tehnično dokumentacijo PID. | kpl | 1 |  | 0
29 | priklop ventilatorja 230V, 50W | kos | 1 |  | 0
30 | Priklop porabnikov v šanku | kos | 6 |  | 0
31 | Priklop bojlerja | kom | 2 |  | 0
32 | priklop rekuperator 230V, 500W | kos | 1 |  | 0
33 | priklop senzorske armature za pisuar | kos | 2 |  | 0
34 | PID dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
35 | Drobni montažni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
PISARNE MC
1 | Svetilka za montažo na strop kot BEGHELLI 03-013/228/CB+2 T5; IP20, s sijlkama T5 28W | kos | 6 |  | 0
2 | Stikalo instalacijsko - navadno-. V kompletu s p/o razvodnico za vgradnjo v opečno, gipskartonsko predelno ali litobetonsko steno. | kos | 1 |  | 0
3 | Stikalo instalacijsko - serijsko-. V kompletu s p/o razvodnico za vgradnjo v opečno, gipskartonsko predelno ali litobetonsko steno. | kos | 2 |  | 0
4 | dobava in montaža parapetni kanal z pokrovom montiran na zid | m | 16 |  | 0
5 | Vtičnica RJ45 dvojna za parapetni kanal v kompletu z razvodnico | kos | 7 |  | 0
6 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom trojna 230 V, 16 A, v kompletu z razvodnico za parapetni kanal | kos | 24 |  | 0
7 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom 230 V, 16 A, v kompletu z razvodnico za litobetonsko, gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 4 |  | 0
8 | Kabel NYM-J 3 x 1,5 mm2. Položen v gibljive zaščitne cevi. | m | 60 |  | 0
9 | Gibljiva zaščitna cev I. C. fi 16 mm položena delno v litobetonski plošči, delno v opečni steni in delno v gipskartonski predelni sten, komplet z razvodnicami fi 60 mm. | kos | 55 |  | 0
10 | Kabel NYM-J 5 x 6 mm2. Položen v gibljive zaščitne cevi. | m | 9 |  | 0
11 | Gibljiva zaščitna cev I. C. fi 23 mm komplet z razvodnicami fi 60 mm položena delno v litobetonski plošči, delno v opečni steni in delno v gipskartonski predelni sten, komplet z razvodnicami fi 60 mm. | m | 7 |  | 0
12 | Kabel NYM-J 3 x 2,5 mm2. Položen v gibljive zaščitne cevi. | m | 100 |  | 0
13 | Gibljiva zaščitna cev I. C. fi 16 mm komplet z razvodnicami fi 60 mm položena delno v litobetonski plošči, delno v opečni steni in delno v gipskartonski predelni sten, komplet z razvodnicami fi 60 mm. | m | 30 |  | 0
14 | Stikalni blok R1 Vgrajen v opečno steno. Komplet opremljen z: | kpl | 1 |  | 0
- | Vgradna kovinska omarica z kovinskimi vrati in ključavnico modularne izvedbe dim 400/200/150 | kpl | 1
- | stikalo 4p, 25 A, | kos | 1
- | zaščitno stikao FID 40/0,03 A, 4p | kos | 3
- | prenapetostni odvodnik C | kos | 4
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 5
- | instalacijski odklopnik 10 A, B, 1p | kos | 3
- | instalacijski odklopnik 16 A, C,3p | kos | 1
- | povezovalne letve | kpl | 1
- | N in Pe letev | kpl | 1
15 | komunikacijska omarica | kos | 1 |  | 0
omarica dim 500x500x400
| panel PATCH 19" 24xRJ45 cat 6e | kos | 1
| razdelilec 230V19" s prenapetostno zaščito | kos | 1
| PATCH kabli l=1m | kos | 16
drobni in vezni material za PATCH povezave
vodilo kablov 19"1HE
| sponke za vodenje kablov 40x40 1HE | kos | 6
| izvlečna polica 19" 1HE globina 350mm, nosilnost 20kg | kos | 1
| CRONE LETEV z montažnim priborom | kos | 1
16 | Stikalo instalacijsko - menjalno-. V kompletu s p/o razvodnico za vgradnjo v opečno, gipskartonsko predelno ali litobetonsko steno. | kos | 2 |  | 0
17 | Kabel S-FTP, kat. 6, 4 x AWG23. Kabel položen v parapetni kanal. | m | 60 |  | 0
| elektroinstalacije |  |  |  | 0